| 項次 | 品名 | 規格說明 | 參考品項 |  | 訂購 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廠牌 | 型號 |  |
| 一、器械規格 |  |  |  |  |  |
|  | 5.9MM 關節鏡鞘管及閉孔器 | 5.9MM High Flow Sheath Kit Double Stopcock 尺寸±5% | CONMED | QL6132 | 1 |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 交貨時應提供UDI Data Matrix單一識別碼 |  |  |  |  |
|  | 以上規格接受同級品，若提報同等品，須提供填妥資料且用印完成之《醫療器械 同等品 規格審查表》 |  |  |  |  |
|  | 型式請參閱下圖 |  |  |  |  |