| 項次 | 品名 | 規格說明 | 參考品項 |  | 訂購 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廠牌 | 型號 |  |
| 一、器械規格 |  |  |  |  |  |
|  | 雙極腹腔鏡抓取鉗內芯 | 抓取鉗長度：16.5mm 尺寸±5% 需可高溫高壓消毒 | OLYMPUS | WA64120C | 1 |
|  | 雙極腹腔鏡器械外管 | 工作部長度：330mm尺寸±5% 需可高溫高壓消毒 | OLYMPUS | WA60800C | 1 |
|  | 雙極腹腔鏡把手 | 需可高溫高壓消毒 | OLYMPUS | WA60101C | 1 |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 交貨時應提供UDI Data Matrix單一識別碼 |  |  |  |  |
|  | 以上規格接受同級品，若提報同等品，須提供填妥資料且用印完成之《醫療器械 同等品 規格審查表》 |  |  |  |  |
|  | 型式請參閱下圖 |  |  |  |  |

- 雙極腹腔鏡抓取鉗內芯

- 雙極腹腔鏡器械外管

- 雙極腹腔鏡把手