| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 訂購數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定址偵煙探測器(不含底座) | NOTIFIER | FSP-951-IV | 20 |
|  | 監視模組 | NOTIFIER | FMM-1 | 2 |
|  | 智能隔離器底座 | NOTIFIER | B224BI | 5 |