輔仁大學附設醫院119火災通報裝置設置作業規範書

壹、作業方式，應由具有消防設備士(師)資格者執行。

貳、服務地點、工作範圍及履約期限

一、服務地點：新北市泰山區貴子路69號中控室。

二、承包商應配合中控管制規定進出。違反者，中控得要求離開，如造成工程延誤逾期，且承包商無法提供合理理由時，應依訂購單規定扣罰罰款。

參、作業內容：火災通報裝置設置及軟體設定。

肆、承包商資格、人員管理、資格：

一、火災通報裝置設置及設定：需具有消防設備士(師)資格。

二、火警系統設定：取得NOTIFIRE火警總機原廠或代理商教育訓練人員資格者執行。

伍、罰則：

| 項次 | 處罰項目 | 處罰標準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廠商於契約期間內，倘有任何不當處理，造成被輿論批評或刊登見報，影響本院聲譽者。 | 每一事件5,000元 |  |
| 2 | 洩露或盜印病患資料。 | 每件5,000元 | 並依法究辦 |
| 3 | 廠商人員擅自取用本院員工、病患、訪客所有之財物。 | 每件3,000元 | 並依法究辦 |
| 4 | 未依規定期程完成作業。 | 每天2,000元 |  |
| 5 | 施作時如態度不佳或不服督導人員勸導指正（如惡意冒犯、侮辱、威脅、暴力），經本院員工或病友訪客反應，經查證屬實。 | 每件2,000元 |  |
| 6 | 廠商人員於院區內吸菸、嚼檳榔、喝酒或不良行為，任一處放置菸灰缸內有菸蒂、地面亂丟檳榔渣、酒瓶等不潔物。 | 每次2,000元 |  |
| 7 | 廠商未遵守本院用電設備管理要點規定。（私自接電、使用未經正常管道申請之電器用品，如微波爐、電磁爐、電鍋、電碗、延長線…等） | 每件2,000元 |  |
| 8 | 施作時未按本規範書及相關規定確實做好安全措施、於二公尺以上高處作業，未依規定程序處理及正確使用機具。 | 每次2,000元 |  |
| 9 | 未經同意私自動用本院物品、耗材、被服等、佔用本院空間堆放私人物品等。 | 每次1,000元 |  |
| 10 | 廠商應依契約規定派足工作人數、派駐人員（含臨時性及代班廠商人員）請假、離職時未指派符合資格者、派遣人員（含臨時性及代班廠商人員）未符合契約要求者。 | 每少一人每日罰扣2,000元 |  |
| 11 | 廠商人員搭乘載物電梯或違反戴手套按電梯、門把之規定者。 | 每件500元 |  |
| 12 | 未依本院通知期限撤換不適任之工作人員而藉故延擱者。 | 每一人日1,000元 |  |
| 13 | 廠商人員於作業時擅離職守或遲到、早退者或拒絕本院通知之清潔工作。 | 每一人日1,000元 |  |
| 14 | 於本院之特殊醫療單位處所施作時，所使用清潔器材或機具不潔，經本院要求換更換而未立即更換時。 | 每次500元 |  |
| 15 | 施作時未能配合本院要求改善工作方式，以提高工作品質。 | 每次500元 |  |
| 16 | 廠商未依本院要求執行查核及檢測作業 | 每次500元 |  |
| 17 | 異常事件、訪客意見回復未依本院規定期限內提出處理說明 | 每件500元 |  |
| 18 | 廠商人員異動、撤換，未於前一日登錄工作日誌或於工作人員異動、撤換後未檢送名冊。 | 每件500元 |  |
| 19 | 廠商未依規定安排自行訓練課程或廠商在職人員未依本院要求進行教育訓練 | 每人每件1,000元 |  |
| 20 | 垃圾收集後未依指定地點堆放，隨意放置或未隨時清運垃圾，致堆積地面、未依規定實施垃圾分類。 | 每次500元 |  |
| 21 | 工作完竣時未將工具、傢俱、器材、物品歸回定位。 | 每件500元 |  |
| 22 | 廠商人員未依規定穿著制服或配戴識別證。 | 每人次500元 |  |
| 23 | 廠商人員人為因素造成儀器、設備、物品損壞。 | 負擔所有衍生之修繕費用 |  |
| 24 | 廠商其他作業未依契約書辦理者。(罰則另有規定者除外)。 | 每件500元 |  |
| 25 | 違反本院另有之規定，於契約不及記載者 | 每件500元 |  |
| 26 | 異常事件、訪客意見回復未依本院規定期限內提出處理說明 | 每件500元 |  |
| 27 | - 依業管單位判定為缺失，並要求限期改善後，仍未改善或再犯者 | 每日罰扣3,000元。 |  |
| 28 | 未依規定申請施工作業許可或需特殊作業之工作許可(如動火、缺氧侷限空間、吊掛、高架、活線作業等)而擅自於院區執行該項作業。 | 10,000/次 |  |
| 29 | 使用未經檢驗合格之設備(如電焊機)或是不符合院方所定之安全標準者。 | 3,000/次 |  |
| 30 | 特殊作業施工時(如起重、吊掛、動火、高架、活線作業等)使用不合格的操作人員或不合格的機械器具設備。 | 10,000/次 |  |
| 31 | 未經告知與取得院方同意，任意拆除或挪用本院機電設備、警告標誌、手工機具…等屬院方財產物品。 | 5,000/次 |  |
| 32 | 損壞其他承攬商之機具設備，除受罰以外，須立即雇工執行修復。 | 3,000/次 |  |
| 33 | 施工作業未經適當隔離防護而引發消防或其他院內警報，造成警報設備誤動作。 | 3,000/次 |  |
| 34 | 未經申請許可或未經監造單位承辦人同意，擅自開、關院區各種管路閥件（如消防水、電、蒸氣、氧氣等），影響系統正常供應者。 | 5,000/次 |  |
| 35 | 有任何因承攬商之過失而致使本院蒙受重大損失事項，將由本院另行召開會議決定賠償措施。 | 依會議決議 |  |
| 36 | (1)未規劃及落實自動檢查。 (2)未實施施工前危害告知及評估。 | 3,000/次 |  |
| 37 | 施工人員未完成安全衛生訓練課程(危害告知)即開始作業。 | 3,000/次 |  |
| 38 | 未佩掛「廠商工作識別證」或未穿著「廠商識別背心或公司制服」。 | 500/次 |  |
| 39 | 特殊作業時，現場未設置指揮監督人員。 | 5,000/次 |  |
| 40 | 作業期間，現場無安全衛生督導人員或監工人員。 | 3,000/次 |  |
| 41 | (1)本院一律為禁煙區，於禁煙區域抽煙視為違反規定。 (2)作業場所喝酒或飲用含酒精性飲料(維士比、保力達等飲品)、吃檳榔，上述等違禁品攜入工區即視為違反規定。 (3)服裝不整(作業時穿短褲、拖鞋、打赤搏等)。 | 2,000/次 |  |
| 42 | 車輛及運送器具未依規定停放或阻礙通道。 | 3,000/次 |  |
| 43 | 未經承辦人同意，挪用其它工程材料者或施工中損毀本院設施者。 | 3,000/次 |  |
| 44 | 工區標示與警告號誌未符合院方公告標準，或違反安全衛生相關法令規範。 | 3,000/次 |  |
| 45 | 每日開工前未落實工具箱會議進行安全衛生事項宣導。 | 3,000/次 |  |
| 46 | 使用未符合安全規定之梯具(例如A字梯等)或移動式施工架。 | 1,000/次 |  |
| 47 | 移動施作位置時，人員未下至地面再移動(俗稱螃蟹走路)。 | 1,000/次 |  |
| 48 | 使用不合乎法定安全規範或未符合院方要求的人員上下設備、手工機具、安全衛生防護設備。 | 1,000/次 |  |
| 49 | 施工區域內有可能造成立即生命危險，或人、事、物有墜落之虞，未加隔離或防護措施，經通知限期改善仍未改善者。 | 10,000/次 |  |
| 50 | 有致危險之虞，須管制非施工人員進出之作業場所(如吊掛、電焊、切割等)，未設置警告標示與未予以明顯區隔(如以警示帶圍籬)。 | 2,000/次 |  |
| 51 | 人員未配戴並確實使用安全防護器具(如安全帽) | 500/次 |  |
| 52 | 人員未配戴並確實使用安全防護器具(如安全帶、安全繩等)或使用不合格防護器材。 | 3,000/次 |  |
| 53 | 高架作業有下述違規情形： (1)未使用安全帶或垂直母索。 (2)未架設安全網。 (3)邊繩掉落。 (4)使用非法定之人員乘載機具。 | 5,000/次 |  |
| 54 | 吊車作業有下述違規情形： (1)吊車或捲揚機無防滑舌片。 (2)未設置/使用過捲揚裝置。 (3)鋼纜斷裂變形或末端不當處理。 (4)人員不當乘載(如以吊索、鉤頭直接載人)。 (5)吊運鋼瓶未使用適當之固定支架。 | 5,000/次 |  |
| 55 | 有下述違規情形： (1)開口面安全防護不足。 (2)未設置警告標示。 (3)開挖作業未採取適當安全防護措施。 | 3,000/次 |  |
| 56 | 有下述違規情形： (1)施工架無護欄或扶手、踏板重疊或無插鞘、壁拉桿、斜撐等固定裝置。 (2)設置不安全爬梯(含危險斜坡) 。 (3)施作時未 將施工架穩固放置及固定(未使用煞車裝置)。 | 3,000/次 |  |
| 57 | (1)照明不足，低於法定安衛標準。 (2)通風不良，或未妥善移除因作業 引起之揚塵、有機溶劑蒸氣等施工引起之危害物質散佈於作業空間中。 | 3,000/次 |  |
| 58 | 切割機、砂輪機、研磨機等加工機具未設置安全防護設施。 | 1,000/次 |  |
| 59 | 非緊急狀態下，擅自使用或破壞院區之消防設施(如以消防水帶吊裝、取水或移動滅火器等)。 | 3,000/次 |  |
| 60 | (1)未清除動火作業範圍內易燃物質或以防火毯充份覆蓋保護。 (2)動火作業時無安全衛生監督人員。 (3)切割及焊接設備狀況不良無適當防護。 | 3,000/次 |  |
| 61 | 易燃或可燃性液體作業(含貯存)場所安全防護措施不足。 | 3,000/次 |  |
| 62 | (1)動火作業時無自備滅火器5公尺半徑內至少需2支滅火器。 (2)滅火器壓力指示不正常、超過有效使用期限。 | 3,000/次 |  |
| 63 | (1)氧氣、乙炔等各類鋼瓶貯存未直立固定或未適當標示。 (2)未以推車置放使用中氣體鋼瓶。 (3)輸氣管路橫越路面。 | 3,000/次 |  |
| 64 | (1)使用不符安全規定之電氣器具(如電源線非電纜線等)、任意搭線者，或設備未裝置防護措施。 (2)電焊機外殼未接地。 (3)電焊機未設置自動電擊防止裝置。 | 3,000/次 |  |
| 65 | (1)電線置於潮濕面。 (2)使用破皮及絕緣不良之電線。 (3)使用裸線插入插座。 (4)未正確設置保險絲及漏電斷路器。 | 3,000/次 |  |
| 66 | 電線未予適當固定或散佈現場影響人員及作業安全。 | 3,000/次 |  |
| 67 | 延長線私自延接或型式未符合安全規範。 | 3,000/次 |  |
| 68 | (1)塵土飛揚(未灑水或未採取其他有效防塵措施) (2)廢棄物積存 (3)其它有造成環境污染情形。 | 3,000/次 |  |
| 69 | 每日完工後未將物料排列整齊於指定場所或廢棄物、垃圾未清理裝袋，或堆積未清離工地者。 | 3,000/次 |  |
| 70 | 違反承攬商安全衛生管理規定及其勞工應施行事項。 | 5,000/次 |  |
| 71 | 工具、物料等各類物品： (1)未放置於許可放置區域。 (2)超出許可放置區域或放置時間。 (3)堆放凌亂。 (4)妨礙通道。 | 3,000/次 |  |
| 72 | 違反職業安全衛生法規遭檢查機構處份時自行負擔罰款。 |  |  |
| 73 | 如遭檢查機構處份，而遭致罰款時，不論任何原因乙方皆需負擔該罰款且不得申覆，接獲本院書面通知後6日內繳交罰款，逾期者罰扣3000元罰款，另超過期限仍未繳款者再加罰處分書罰款金額之20%。 |  |  |
| 74 | 經查核有非立即生命危險之缺失事項，經通知改善而未如期完成缺失改善者。 | 3,000/次 |  |
| 75 | 經查核有重大違規、立即生命危險等缺失事項，經通知改善而未如期完成缺失改善者。 | 5,000/次 |  |
| 76 | 辱罵、阻撓或不配合院方安全衛生稽核人員之查核作業。 | 10,000/次 |  |
| 備註 | 一、本表違規罰款，悉由承攬商負責，所有罰扣款皆由當月乙方請款中款中立刻扣除，如扣款不足之部分應於當月補繳完成，乙方不得有任何異議。 二、承攬廠商初次違反規定得以口頭警告，如未改善者以採連續罰扣或停工方式辦理。 三、本罰款標準訂為合約之一部份，本罰則未明列部份，一切均依照「安全衛生法」及相關規定措施辦理。 四、上述如有其他未盡事宜皆以勞工安全衛生相關法令規範辦理，得另行補充。 五、上述條款如與契約所有之附件皆為契約之一部份，效力與契約本文相同，如附件內容與本契約本文互有牴觸時，應以甲方解釋為準。 |  |  |