| 項次 | 品名 | 規格說明 | 參考品項 |  | 訂購 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廠牌 | 型號 |  |
| 一、規格 |  |  |  |  |  |
|  | 手腕式電子血壓計 | 壓脈帶型式：手腕壓脈帶 適用腕圍：13.5～21.5cm 記憶組數：30組 螢幕顯示 壓脈帶著裝確認 不規則脈波檢測 附收納盒 電 池：AAA x 2顆 全機保固3年 | OMRON 歐姆龍 | HEM-6161 | 1 |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 以上規格接受同級品，若提報同等品，須提供填妥資料且用印完成之《醫療設備 同等品 規格審查表》 |  |  |  |  |
|  | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 |  |  |  |  |