| 項次 | 品名 | 規格說明 | 參考品項 |  | 訂購 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廠牌 | 型號 |  |
| 一、規格 |  |  |  |  |  |
|  | 不銹鋼雙面聽診器 | 可變換聽診頭設計，一端為固定式的成人膜面， 另一端可依需要變換為兒童膜面使用。 搭配高感度懸浮式膜面，導音效果更加。 | Spirt 精國 | CK-SS601PF | 1 |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 以上規格接受同級品，若提報同等品，須提供填妥資料且用印完成之《醫療設備 同等品 規格審查表》 |  |  |  |  |
|  | 型式請參閱下圖 |  |  |  |  |
|  | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 |  |  |  |  |