| **項次** | **品名** | **規格** | **參考品項** | | **數量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **廠牌** | **型號** |
| 1 | 小兒壓舌板 |  | 台製 |  | 30 |
| 2 | 耳鑷 | 無鉤、長度144mm尺寸±5% | NAGASHIMA | 10117000 | 14 |
| 3 | 鼻甲剪（中） | 長165mm尺寸±5% | NAGASHIMA | 10206202 | 5 |
| 4 | 剪刀 | 彎、長度11CM尺寸±5% | RZ | 121-071-110 | 3 |
| 5 | 愛迪生鑷 | 鋸齒狀、長度12cm尺寸±5% | RZ | 130-026-120 | 3 |
| 6 | 喉頭顯微手術鉗(向右) | 上向右開 | NAGASHIMA | 10336801 | 1 |
| 7 | 喉頭顯微手術鉗(向左) | 上向左開 | NAGASHIMA | 10336802 | 1 |
| 8 | 耳用顯微杯狀鉗 | 左彎、工作長度8cm尺寸±5% | FENTEX | 179601FX | 1 |
| 9 | 耳用顯微杯狀鉗 | 右彎、工作長度8cm尺寸±5% | FENTEX | 179602FX | 1 |
| 10 | 銳匙鉗 | 圓形/向上、3.5mm尺寸±5% | NAGASHIMA | 10336503 | 1 |
| 11 | L型壓舌板 | 長 195 mm尺寸±5% | NAGASHIMA | 10300100 | 2 |
| 12 | 彎盆 | 22cm尺寸±5% | 台製 |  | 2 |

交貨時應提供UDI Data Matrix單一識別碼

示意圖：請參閱檔名：《參考品圖示》