| 項次 | 品名 | 規格說明 | 參考品項 |  | 訂購 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廠牌 | 型號 |  |
| 一、規格 |  |  |  |  |  |
|  | 氧氣高壓管(含快速接頭OHIO) | 內徑：0.25” 外徑：0.46” 工作壓力：300 PS 管線長度可依單位所需製作 搭配快速接頭，一端接高壓管，一端插氣體牆，包含防呆辨識 保固一年 | MEDITT 治林 | PVC高壓管 | 2 |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 以上規格接受同級品，若提報同等品，須提供填妥資料且用印完成之《醫療設備 同等品 規格審查表》 |  |  |  |  |
|  | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 |  |  |  |  |