輔大附醫 醫療儀器請購規格書

請購單位： 骨科

請購儀器名稱： 骨科髖骨手術脂肪墊  數量： 1個

詳細規格說明:

| 項次 | 功能、規格、數量 |
| --- | --- |
| 1 | 骨科髖骨手術脂肪墊。-----------1個 - 尺寸(長*寬*高)：40*20*6.5 cm，±3 cm。 - 材質為AKTON®，固體(非移動式凝膠、矽膠)。 - 在X光下無假影。 - 符合FDA口腔毒物測試規範【不含矽膠、橡膠、塑化劑等毒性】。 |
| 2 | 保固2年。 |