## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 三合一生理監視器
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 2台
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 8吋以上彩色液晶螢幕。
2 | 至少應具有螢幕觸控操作或更多其他操作方式。
3 | 至少應具有繁體中文及英文2種(含)以上操作語言介面。
4 | 適用於成人、小孩及新生兒不同監測模式。
5 | 至少應具備下列4種量測功能或更多其他量測功能： (1)非侵入式血壓。 (2)血氧濃度。 (3)心電圖。 (4)呼吸。
6 | 螢幕可顯示3組(含)以上波型。
7 | 具有18種(含)以上心律不整偵測分析。
8 | 具有ST段分析功能
9 | 具48小時(含)以上生理參數記錄
10 | 具內建或外接式紀錄器
11 | 內建充電式鋰電池，電池充飽可使用時間≧3小時。
二、每台配件
1 | 心電圖導線(機器端)*1條
2 | 3導程心電圖導線(病人端)*1條
3 | 血氧導線(機器端)*1條
4 | 血氧導線(病人端)*1條
5 | NIBP Tubing 連接管*1條
6 | 成人壓脈袋*2條
7 | 原廠或台製推車*1台
8 | 條碼掃描機*1台
9 | 印表機捲紙*3捲
三、其他
1 | 全機保固2年，每半年保養一次，需由原廠受訓合格人員按原廠手冊進行保養，未驗收前若遇保養週期仍應依排程予以保養。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
4 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。