| 項次 | 品名 | 規格說明 | 參考品項 |  | 訂購 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廠牌 | 型號 |  |
| 一、規格 |  |  |  |  |  |
|  | 指夾式手指型血氧機 | 面板可顯示血氧飽和度、脈搏數值 血氧濃度值：70%~99% (100%) : ± 2% / 35%~69% (未定義) 心跳值: 30~250 ± 3 bpm 電池: 2顆"AAA"鹼性電池 螢幕顯示: 單向顯示 全機保固1年 | ROSSMAX 優盛 | SB 100 | 1 |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 以上規格接受同級品，若提報同等品，須提供填妥資料且用印完成之《醫療設備 同等品 規格審查表》 |  |  |  |  |
|  | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 |  |  |  |  |