魯式鼓風機維修規格規範

一、魯式鼓風機規格:

- 機型:LTV-080

- 口徑:3 inch

- 壓力:-0.4 kg/cm2

- 轉速:1600 rpm

- 馬力:15 hp

- 流量:6.33 m3/min

二、驗收:

1.提供維修報告包含施工維修照片。

2.提供3個月保固。