## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 雙門藥品冷藏櫃含溫度記錄遠端無線監控系統
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1台
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年，保固期內每年溫度確校一次。
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 總容量≧1300公升
2 | 溫度範圍：2~10℃(或更寬範圍)。
3 | 具備自動除霜功能。
4 | 至少有8層(含)以上層架。
5 | 單層層板最大可載重≧45公斤。
6 | 內建照明燈。
7 | 具備微電腦數位控制面板顯示溫度。
8 | 冷媒：碳氫(HC)冷媒或R290或HFC and HFO combined (CFC-Free)。
9 | 冷藏櫃應具備高低溫警報，開門警報，斷電警報等警報模式。
10 | 內建自動充電電池，若斷電時仍可維持面板、監測系統及紀錄器之運作
11 | 具有乾接點提供遠端警報系統連接
12 | 內部尺寸(DxWxH)：700*1275*1550 mm，±50 mm。
13 | 外部尺寸(DxWxH)：≦850*1450*2200 mm。
14 | 電源需求：115V或220V。若現場電壓無220V插座，需協助單位施作電源。
15 | 具備門鎖功能。
16 | 應具備溫度記錄遠端無線監控系統。
17 | 可與單位目前所使用的監控系統相容。
二、其他
1 | 全機保固2年，保固期內每年溫度確校一次。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
4 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。