## 療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 神經刺激器
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | １台
報價金額
上市年份
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 刺激電流：0~5mA。
2 | 電阻抗拒：0Ω-12kΩ。
3 | 刺激電壓：最高95V(含)以上。
4 | 刺激頻率：1Hz及2Hz 二種(含)以上頻率可選擇。
5 | 刺激脈博寬度：0.05、0.1、0.3、0.5與1.0ms五種(含)以上可選擇。
6 | 具備內建電池。
7 | 具可搭配神經阻斷針/導管使用。
二、每台配件
1 | 電池*1顆。
2 | 連接線*1組。
三、其他
1 | 全機保固2年，電池及耗材除外。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。