## 工作表1
EMM2025020018 委外維護設備清單
項次 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 台數 | 合約期間 | 月數 | 維護內容 | 維護次數
1 | DR-X光機 | CANON | MRAD-A50S | 2 | 2025年08月01日至2028年07月31日止 | 36 | (1)半責式合約，每季保養，不限次數之故障叫修服務，維修零件及消耗品另計。 (2)Detector Battery故障更換 (3)ups電池故障更換 | 12
2 | DR-X光機 | CANON | MRAD-A50S | 1 | 2025年08月01日至2028年07月31日止 | 36 | (1)全責式合約，每季保養，含除外項零件(X-RAY TUBE、Detector、Detector Battery)以外之所有零件。 (2)Detector Battery故障更換 (3)ups電池故障更換 | 12
3 | 無線數位偵測板 | CANON | CXDI-410C | 1 | 2027年09月01日至2028年07月31日止 | 11 | (1)半責式合約，每季保養，不限次數之故障叫修服務，維修零件及消耗品另計。 (2)Detector Battery故障更換 (3)ups電池故障更換 | 4