Ablerex主動式濾波器維修規範

機型：Enersine ESD34 400 V

一、FMP盤濾波器(TD503475V001)：

M1模組

- 散熱風扇：直流風扇12VDC 8*8*2.5CN 4.8W(ESD34-Fan2)計9個

- 直流風扇工作電源板(APK4)*1片

M2模組

- 散熱風扇：直流風扇12VDC 8*8*2.5CN 4.8W(ESD34-Fan2)計9個

- 直流風扇工作電源板(APK4)*1片

二、ML盤濾波器(TD10537K004)：

M1模組

- 電磁接觸器：ESD34-MC1

- 控制介面板：APK-400V

三、其他

- 更換零件依Ablerex原廠規格更換，含維修更換工資

- 維修品項保固一年

- 投標廠商需有經銷商資格

制定單位總務室工務組