| **項次** | **品名** | **規格** | **參考品項** | | **數量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **廠牌** | **型號** |
| 1 | 喉用刀握柄 |  | FENTEX | 532125FX | 2 |
| 2 | 圓刀 | 工作長度23cm 尺寸±5% | FENTEX | 532114FX | 1 |
| 3 | 剝離子(帶suction) | 工作長度23cm 尺寸±5% | FENTEX | 532122FX | 1 |
| 4 | 剝離子90° | 工作長度23cm尺寸±5% | FENTEX | 532124FX | 1 |
| 5 | 喉用菱形刀 | 直 | NAGASHIMA | 10336970 | 1 |
| 6 | 開創器 | 工作長度23cm 尺寸±5% | FENTEX | 532138FX | 1 |
| 7 | 持針器 | 工作長度23cm 尺寸±5% | FENTEX | 532136FX | 1 |
| 8 | 滅菌型矽膠墊 | 540\*560mm 尺寸±5% | 台製 |  | 2 |
| 9 | 器械盒 | 不銹鋼籃子圓形穿孔,附蓋、 540x254x105mm 尺寸±5% | RZ | 600-540-605 | 1 |

交貨時應提供UDI Data Matrix單一識別碼

示意圖：請參閱檔名：《參考品圖示》