氧氣偵測器規格

  - 產品規格說明:

- 氧氣偵測器

- 檢測氣體：氧氣

- 輸出信號：4~20mA/24VDC

- 解析度：0.1%

- 工作溫度：-20°C~+50°C

- 工作電壓：12~30VDC

- 響應時間：<10 seconds

- 氣體取樣方式：擴散式

- 偵測範圍：0~25%Vol