## 療儀器招標規範與規格
輔人大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | UV殺菌組織處理台
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1台
報價金額
上市年份
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、本體
1 | 尺寸(W*D*H)≦100*80*230 cm。
2 | 採上下座組合式。
3 | 外殼、左右門柱、側板、底板背板、門板皆以不銹鋼#304厚1.0m/m(含)以上機械折壓製作。
4 | 操作檯面：採不銹鋼#304厚1.0m/m(含)以上，具水槽；並附有活動式沖孔平台。
5 | 視窗：採用上下平衡滑動式或上下拉門方式，為5mm(含)以上強化玻璃視窗貨抗強化抗UV玻璃。
6 | 具備2組LED照明及1組UV殺菌燈。
7 | 具有照明開關。
8 | 為伸縮式沖洗龍頭，具搖桿式，可供應冷熱水並可由腳踏開關控制給水，腳踏開關採切換式控制，踩踏一次啟動持續供水，再次踩踏則停止供水。
9 | 櫃體內具配備足夠之插座銘板3孔式110V*2組與220V電源*1組。
10 | 具備計時器。
11 | 具備壓差計。
12 | 具備電動風門。
二、每台配件
1 | 圓凳(含椅背)*1張。
2 | 螢幕懸臂*1組。
3 | 迷你電腦*1台 (1)CPU：i5-1340P(含)以上。 (2)記憶體：8G(含)以上。 (3)硬碟：512G SSD(含)以上。 (4)螢幕：15"(含)以上，1920*1080(FHD)(含)以上。
4 | 收納式寫字板*1片，含金屬支架(黑)及塑鋼桌板，製作前，尺寸大小需與單位確認。
三、其他
1 | 全機保固1年，安裝完成後須檢附測試報告書，其內容包含環境干擾氣流測試/ 補氣測試/氣罩入口風速測試。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 本案含所有施工及安裝(含排風管路、電力及進排水給進排水管路銜接) | □配合辦理，□無法配合
3 | 須檢附局部排氣裝置報告審查簽證。 | □配合辦理，□無法配合
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。新設置之局部排氣裝置需有專業人員(技師)設計並有設計報告書，設置完成後應有性能測試報告書， 依上述法令規定，應將專業人員(技師)之費用納入考量。 法源：特定化學物質危害預防標準第38條。