輔大附醫 醫療儀器請購規格書

請購單位： 眼科

請購儀器名稱： 前囊撕開鑷(眼科手術器械)  數量： 3支

詳細規格說明:

| 項次 | 功能、規格、數量 |
| --- | --- |
| 1 | 前囊撕開鑷(眼科手術器械)。----------3支 (1)長11mm，最大開口1.75mm。 |
| 2 | 上述尺寸±5%。 |
| 3 | 交貨時須提供本院器械UDI編碼。 |