## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 可攜式十二導程心電圖系統
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1套
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、心電圖主機及APP規格
1 | 具有十二導程紀錄ECG與心律訊號功能。
2 | 為可攜式設計，重量≦1.5kg。
3 | 內建鋰電池，可使用4小時(含)以上。
4 | 充電電源：100~240V。
5 | 具備藍牙傳輸功能。
6 | 防水等級IP20(含)以上。
7 | 訊號取樣頻率≧1000Hz。
8 | 具有濾波功能。
9 | 操作介面具有導程脫落提示
10 | 可搭配智慧行動裝置(如智慧型手機、平板電腦)或主機內建分析軟體功能。
11 | 若需搭配智慧行動裝置需附APP應用程式系統，並可支援iOS及android系統，且軟體功能免費更新升級，並可授權多台筆電或平板電腦，無須額外收費。若主機為內建分析軟體功能，則無須檢附。
12 | 可介接本院HIS/PACS系統，無須額外收費。
二、心電圖分析軟體規格
1 | 具有分析輔助功能，可析受試者心電圖。(分析軟體具衛福部醫療器材許可證字號)。
2 | 可產出心電圖報告，報告可輸出格式應至少有PDF格式。
3 | 報告格式可相容院內PACS或醫療病歷系統
4 | 具有心律調節器偵測功能。
5 | 具有權限設定功能。
三、每台配件
1 | 原廠生理訊號傳導器*1條。
2 | 原廠電極導線*1條。
3 | 專用充電組*1組
4 | 攜帶盒或攜帶包*1個。
5 | 院內提供VM(虛擬主機)或另提供伺服器*1台。
四、其他
1 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
2 | 全機保固2年，每半年保養一次，需由原廠受訓合格人員按原廠手冊進行保養，未完成驗收作業前，若遇保養週期仍應依排程予以保養。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
4 | 決標後 將依《輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 訂(購)單附件 履約規範》辦理交貨、驗收等相關作業 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
5 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。