| **項次** | **品名** | **規格** | **參考品項** | | **數量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **廠牌** | **型號** |
| 1 | 腎臟鏡用擴張組 | 9Fr.-27Fr.  尺寸±5%  交貨時須提供本院器械UDI編碼  型式請參閱下方圖示 | Richard Wolf | 8955.27 | 1 |

提報同等品之投標廠商須提供試用品以供使用單位確認實際性能

