輔大附醫 醫療儀器請購規格書

請購單位： 手術室

請購儀器名稱： 個人用鉛防護設備(鉛衣、鉛頸圈)  數量： 共5套

詳細規格說明:

| 項次 | 功能、規格、數量 |
| --- | --- |
| 1 | 具全身單面鉛衣，皆為無鉛，其樣式得標後需與單位確認。----------*5套 - 鉛當量：前重疊處0.5mmpb，後0.25mmpb。 - 配件：立領鉛頸圍(前重疊處0.5mmpb，後0.25mmpb)。 |
| 2 | 鉛衣尺寸依始用單位需求。 |
| 3 | 鉛衣保固1年。 |