輔大附醫 醫療儀器請購規格書

請購單位： 外傷科

請購儀器名稱： 骨內血管穿刺系統電鑽及骨內血管穿刺系統  數量： 1批

詳細規格說明:

| 項次 | 功能、規格、數量 |
| --- | --- |
| 1 | 骨內血管穿刺系統電鑽，尺寸10.7公分*9.6公分*4公分，鋰電池18V----------1支。 |
| 2 | 骨內血管穿刺系統，45MM NEEDLE SET + STABILIZER----------2支。 |
| 3 | 骨內血管穿刺系統，25MM NEEDLE SET + STABILIZER----------2支。 |
| 4 | 骨內血管穿刺系統，15MM NEEDLE SET + STABILIZER----------1支。 |
| 5 | 上述尺寸±5%。 |
| 6 | 交貨時須提供本院器械UDI編碼。 |