輔大附醫 醫療儀器請購規格書
請購單位： 外傷科 
請購儀器名稱： 骨內血管穿刺系統電鑽及骨內血管穿刺系統  數量： 1批 
詳細規格說明:
	項次
	功能、規格、數量

	1
	骨內血管穿刺系統電鑽，尺寸10.7公分*9.6公分*4公分，鋰電池18V----------1支。

	2
	骨內血管穿刺系統，45MM NEEDLE SET + STABILIZER----------2支。

	3
	骨內血管穿刺系統，25MM NEEDLE SET + STABILIZER----------2支。

	4
	骨內血管穿刺系統，15MM NEEDLE SET + STABILIZER----------1支。

	5
	上述尺寸±5%。

	6
	交貨時須提供本院器械UDI編碼。
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