| **項次** | **品名** | **規格** | **參考品項** | | **數量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **廠牌** | **型號** |
| 1 | 加長型持針器(左彎) | 5mm，430mm 尺寸±5%  交貨時須提供本院器械UDI編碼  型式請參閱下方圖示 | Karl Stroz | 26178KPL | 1 |
| 2 | 加長型持針器(右彎) | ψ5mm 尺寸±5%  交貨時須提供本院器械UDI編碼  型式請參閱下方圖示 | Karl Stroz | 26178KPR | 1 |

