## 療儀器招標規範與規格
輔人大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 壁掛式溫濕度傳感器
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1組
報價金額
上市年份
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、規格
1 | 將單位現有冷凍櫃、冷藏櫃、區域或設備等(共計16台)之溫度及狀況無線傳輸到現有溫控系統。
2 | 擴充溫控系統程式(10通道)。
3 | 需可搭配單位現有溫控系統使用。
二、配件
1 | 類比訊號轉換模組*10台。
2 | 無線傳輸模組*2台。
3 | 壁掛式溫濕度傳感器*6台，可量測範圍： (1)溫度：0~50度。 (2)濕度：0~100%RH。
三、其他
1 | 全機保固2年。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 本案包含施工耗材及安裝費用。 | □配合辦理，□無法配合
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。