## 需求規格審查表
輔仁大學附設醫院 需求規格審查表
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 檢驗設備共80台定期校驗 設備明細 請參閱工作表：114學年度送校品項清單
| 數量 | 1批
| 報價金額 | 請檢附 貴公司格式之分項金額報價單(並蓋公司印信)為附件 付款方式：請註明「依醫院規定」 (本院付款條件及付款方式請參閱下方備註)
| 校驗方式 | 分批送驗，共分2批
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、廠商資格
1 | 校驗須可符合ISO/IEC 17025 認證之校正實驗室所提供之校正服務且出具認證標誌的校正報告，此校正服務能符合預定需求(即認證範圍具體涵蓋校正作業)，如TAF或A2LA
2 | 受託廠商不得將本次校驗品項全部轉包或部分分包 | □配合辦理
3 | 本院解剖病理科、檢驗醫學科、醫學研究部及感染控制部之品項需配合單位進行分批校驗(2次)，不得影響臨床單位運作 | □配合辦理
二、其他配合事項
1 | 報價後請《GOOGLE 搜尋 輔大醫院 廠商專區》 確認是否已建檔為本院供應商 | □配合辦理
2 | 若尚未為本院供應商，將無法與本院交易，請申請為本院供應商。 | ■已申請
3 | 若已有供應商帳號，請確認帳號是否已開通及公司資料完整及正確性。 | ■已開通帳號 ■已確認資料完整及內容無誤
4 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
5 | 以讀卡機及電子憑證登入政府採購網「首頁(網頁最下方)個別廠商資訊專區」查詢登入廠商被各機關刊登政府採購公報之【拒絕往來廠商】之歷史紀錄 | ■已檢附
6 | 填妥資料且用印完成之「訂(購)單附件 履約規範」 | ■已檢附
7 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
8 | 交貨驗收後，請至輔大醫院廠商專區填寫發票號碼及相關付款資訊 | □配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.〔付款方式〕由本院轉入廠商之銀行帳戶 〔付款日期〕依本院規範進行驗收後且收受廠商各項憑證交付完備之日起算，於院方完成帳務作業後次月之25日付款

## 114學年度送校品項清單
項次 | 財產編號 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 單位 | 校驗項目
1 | WPMG900000-000637 | 微電腦PH測定儀 | SUNTEX | SP-2100 | 1706003311 | 解剖病理科 | pH 4/7/10
2 | WPMG9000000-00642 | 微量吸管 | Labnet | 100~1000μl | 544060366 | 解剖病理科 | 100/500/1000μl
3 | WPMG9000000-00641 | 微量吸管 | Labnet | 100~1000μl | 544060367 | 解剖病理科 | 100/500/1000μl
4 | WPMG9000000-00640 | 微量吸管 | Labnet | 20~200μl | 544050373 | 解剖病理科 | 20/100/200μl
5 | WPMG9000000-00645 | 微量吸管 | Labnet | 20~200μl | 544050423 | 解剖病理科 | 20/100/200μl
6 |  | 微量吸管 | EPPENDORF | 10~100μl | 438369 | 解剖病理科 | 10/50/100μl
7 | WPMG9000000-00638 | 微量吸管 | Labnet | 0.1~2μl | 444010016 | 解剖病理科 | 0.5/1/2μl
8 | WPMG9000000-00643 | 微量吸管 | Labnet | 0.1~2μl | 444010012 | 解剖病理科 | 0.5/1/2μl
9 | WPMG9000000-00639 | 微量吸管 | Labnet | 0.5~10μl | 444020482 | 解剖病理科 | 1/5/10μl
10 | WPMG9000000-00644 | 微量吸管 | Labnet | 0.5~10μl | 444020505 | 解剖病理科 | 1/5/10μl
11 |  | 微量吸管 | Orange scientific | 2~20μl | 947230007 | 解剖病理科 | 2/10/20μl
12 |  | 微量吸管 | Orange scientific | 2~200μl | 947250008 | 解剖病理科 | 20/100/200μl
13 |  | 微量吸管 | Gilson | P10 | Y61874C | 解剖病理科 | 1/5/10μl
14 |  | 微量吸管 | Gilson | P1000N | BE53437 | 解剖病理科 | 100/500/1000μl
15 |  | 微量吸管 | Gilson | P200 | QH71146 | 解剖病理科 | 20/100/200μl
16 |  | 微量吸管 | Gilson | P2 | QH73232 | 解剖病理科 | 0.5/1/2μL
17 |  | 微量吸管 | Gilson | P1000 | QH70914 | 解剖病理科 | 100/500/1000μl
18 |  | 微量吸管 | Gilson | P1000 | QJ0443 | 解剖病理科 | 100/500/1000μl
19 | OPD | 微量吸管 | Eppendorf | 100~1000μl | O34451F | 檢驗醫學科 | 100/500/1000μl
20 | OPD | 微量吸管 | Eppendorf | 100~1000μl | O34401F | 檢驗醫學科 | 100/500/1000μl
21 | OPD | 微量吸管 | Eppendorf | 1~10 mL | M44983F | 檢驗醫學科 | 1/5/10mL
22 | OPD | 微量吸管 | Eppendorf | 20~200μl | N34396F | 檢驗醫學科 | 20/100/200μl
23 | OPD | 微量吸管 | Eppendorf | 20~200μl | N34514F | 檢驗醫學科 | 20/100/200μl
24 | OPD | 微量吸管 | Eppendorf | 10~100μl | M43866F | 檢驗醫學科 | 10/50/100μl
25 | OPD | 微量吸管 | Eppendorf | 2~20μl | N41516F | 檢驗醫學科 | 2/10/20μl
26 | BIO | 微量吸管 | Eppendorf | 2~20μl | N41784F | 檢驗醫學科 | 2/10/20μl
27 | BIO | 微量吸管 | Eppendorf | 100~1000μl | O34587F | 檢驗醫學科 | 100/500/1000μl
28 | BIO | 微量吸管 | Eppendorf | 10~100μl | M43891F | 檢驗醫學科 | 10/50/100μl
29 | BIO | 微量吸管 | AXYGEN | 0.5~5 mL | C58180416 | 檢驗醫學科 | 0.5/2.5/5 mL
30 | BIO | 微量吸管 | Eppendorf | 0.5~5 mL | I56792L | 檢驗醫學科 | 0.5/2.5/5 mL
31 | BIO | 微量吸管 | Eppendorf | 20~200μl | N34521F | 檢驗醫學科 | 20/100/200μl
32 | WPMG900000-031242(BIO) | 微量吸管 | Eppendorf | 10~100μl | O22512L | 檢驗醫學科 | 10/50/100μl
33 | WPMG900000-031243(BIO) | 微量吸管 | Sartorius | 5~50μl | 32112568 | 檢驗醫學科 | 5/25/50μl
34 | WPMG900000-031244(生化) | 微量吸管 | EPPENDORF | 0.5~10μl | Q38285L | 檢驗醫學科 | 1/5/10μl
35 | EEPM112002-000001(分生) | 微量吸管 | Thermo | 1~10μl | QH79858 | 檢驗醫學科 | 1/5/10μl
36 | EEPM112002-000002(分生) | 微量吸管 | Thermo | 20~200μl | QH94074 | 檢驗醫學科 | 20/100/200μl
37 | EEPM112002-000003(分生) | 微量吸管 | Thermo | 100~1000μl | RH05260 | 檢驗醫學科 | 100/500/1000μl
38 | EEPM112002-000004(分生) | 微量吸管 | Thermo | 5~50μl | QH81543 | 檢驗醫學科 | 5/25/50μl
39 | WPMG900000-003512(分生) | 微量吸管 | Sartorius | 20~200μl | 18076346 | 檢驗醫學科 | 20/100/200μl
40 | WPMG900000-003513(分生) | 微量吸管 | Sartorius | 10~100μl | 18054499 | 檢驗醫學科 | 10/50/100μl
41 | WPMG900000-003514(分生) | 微量吸管 | Sartorius | 2~20μl | 18070449 | 檢驗醫學科 | 2/10/20μl
42 | WPMG900000-003515(分生) | 微量吸管 | Sartorius | 0.5~10μl | 18070357 | 檢驗醫學科 | 1/5/10μl
43 | 分生 | 微量吸管 | Sartorius | 10~300μl | 41482438 | 檢驗醫學科 | 30/150/300μl
44 | 分生 | 微量吸管(八爪) | Sartorius | 0.2~10μl | 41482394 | 檢驗醫學科 | 1/5/10μl
45 | 血庫 | 分注器 | SOCOREX | 0.5~5 ml | 26021330 | 檢驗醫學科 | 0.5/2.5/5mL
46 | 血庫 | 分注器 | SOCOREX | 0.2~2 ml | 20701228 | 檢驗醫學科 | 0.2/1/2mL
47 | 血庫 | 分注器 | SOCOREX | 0.2~2 ml | 33051030 | 檢驗醫學科 | 0.2/1/2mL
48 | WPMG900000-030259 | 微量吸管(八爪) | Eppendorf | 20~200μl | 31111062 | 檢驗醫學科 | 20/100/200μl
49 | MB | 微量吸管 | Sartorius | 0.1-2.5uL | 4544900580 | 檢驗醫學科 | 0.5/1.25/2.5μl
50 | MB | 微量吸管 | Sartorius | 0.1-2.5uL | 4545000276 | 檢驗醫學科 | 0.5/1.25/2.5μl
51 | EEPM112002-000005 | 定量吸管 | Sartorius | 100~1000μl | 42286829 | 醫學研究部 | 100/500/1000μl
52 | EEPM112002-000006 | 定量吸管 | Sartorius | 100~1000μl | 42286831 | 醫學研究部 | 100/500/1000μl
53 | EEPM112002-000007 | 定量吸管 | Sartorius | 20~200μl | 42280464 | 醫學研究部 | 20/100/200μl
54 | EEPM112002-000008 | 定量吸管 | Sartorius | 20~200μl | 42280465 | 醫學研究部 | 20/100/200μl
55 | EEPM112002-000009 | 定量吸管 | Sartorius | 2~20μl | 42284988 | 醫學研究部 | 2/10/20μl
56 | EEPM112002-000010 | 定量吸管 | Sartorius | 2~20μl | 42280778 | 醫學研究部 | 2/10/20μl
57 | EEPM112002-000011 | 定量吸管 | Sartorius | 0.1~3μl | 39591602 | 醫學研究部 | 0.5/1.5/3μl
58 | EEPM112002-000012 | 定量吸管 | Sartorius | 0.1~3μl | 39591603 | 醫學研究部 | 0.5/1.5/3μl
59 | EEPM112002-000013 | 定量吸管 | Sartorius | 0.5~10μl | 42381588 | 醫學研究部 | 0.5/5/10μl
60 | EEPM112002-000014 | 定量吸管 | Sartorius | 0.5~10μl | 42381589 | 醫學研究部 | 0.5/5/10μl
61 | EEPM112002-000015 | 定量吸管 | Sartorius | 2~20μl | 42390530 | 醫學研究部 | 2/10/20μl
62 | EEPM112002-000016 | 定量吸管 | Sartorius | 2~20μl | 42390597 | 醫學研究部 | 2/10/20μl
63 | EEPM112002-000017 | 定量吸管 | Sartorius | 20~200μl | 42288121 | 醫學研究部 | 20/100/200μl
64 | EEPM112002-000018 | 定量吸管 | Sartorius | 20~200μl | 42288122 | 醫學研究部 | 20/100/200μl
65 | EEPM112002-000019 | 定量吸管 | Sartorius | 100~1000μl | 42390365 | 醫學研究部 | 100/500/1000μl
66 | EEPM112002-000020 | 定量吸管 | Sartorius | 100~1000μl | 42390366 | 醫學研究部 | 100/500/1000μl
67 | EEPM511009-000001 | 分注器 | Sartorius | 10~60mL | 16803027 | 醫學研究部 | 10/30/60mL
68 | WPMG900000-002614 | 分注器 | DURAN SCHO | 1~10mL | 03N52627 | 醫學研究部 | 2/5/10mL
69 | WPMG900000-002703 | 微量吸管 | GILSON | 100μl | QE73251 | 感染控制部 | 10/50/100μl
70 | WPMG900000-002704 | 微量吸管 | GILSON | 1000μl | QH70924 | 感染控制部 | 100/500/1000μl
71 |  | 溫度計 | HILA | CHY-801B | 240051 | 醫工 | -80、-60、-40、-20、10、20、40、60、80、100
72 | WPMG900000-002596 | 轉速計 | PROVA | RM-1500 | 19200203 | 醫工 | 500、1000、1500、2000、3000、3500、5000、10000、15000、20000
73 |  | 砝碼 |  | 20KG | A040920 | 醫工
74 |  | 砝碼 |  | 20KG | A040915 | 醫工
75 |  | 砝碼 |  | 10KG | A040916 | 醫工
76 |  | 砝碼 |  | 200 g | A040919 | 醫工
77 |  | 砝碼 |  | 500 g | A040918 | 醫工
78 |  | 砝碼 |  | 1 KG | A040917 | 醫工
79 | HNEG520201-000001 | 電性安全分析儀 | FLUKE | ESA 615 | 4681071 | 醫工
80 | EEPM520800-000001 | 生理訊號模擬器 | FLUKE | Prosim 8 | 5039035 | 醫工