## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 心肺復健用斜背式腳踏車
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1台
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 類型：Type K(K型控制台)
2 | 剎車系統：由微處理器控制的渦電流制動裝置。
3 | 負載量：6~999W(或更寬範圍)。
4 | 負載量最小調整：1W。
5 | 速度範圍：30-130rpm(±5%)。
6 | 座椅寬度：55 cm(±5 cm)。
7 | 座椅靠背至少可提供3個角度調整。
8 | 適用身高：150~210 cm(或更寬範圍)。
9 | 承重量至少300公斤。
10 | 具LCD顯示器控制面板(薄膜式按鍵)。
11 | 螢幕可顯示負載量、rpm、時間。
12 | 運動協定 (1)客製化程式10組(含)以上。 (2)固定增加式模組5組(含)以上。 (3)可手動調整負載量。
13 | 具有RS-232、USB數位介面。
14 | 電源：AC 110V/50-60Hz。
15 | 機台尺寸：165*75*110 cm，±10cm。
二、其他
1 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
2 | 全機保固2年，每半年保養一次，需由原廠受訓合格人員按原廠手冊進行保養，未驗收前若遇保養週期仍應依排程予以保養。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
4 | 決標後 將依《輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 訂(購)單附件 履約規範》辦理交貨、驗收等相關作業 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
5 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。