B3板熱高層板片維修規格規範

- 設備廠牌：本院熱水機房板式熱交換器廠牌為Spirax Sarco。

- 板片材質

板式熱交換器所使用之板片需與設備編號：MC-EH-2具相容性，與原材質一致。

- 文件及紀錄要求：

維修廠商需提供材料安裝前、中、後之相片。

- 維修完成並經驗收合格後，自次月1日起計算，對於非人為因素造成之故障，提供1年保固服務；於保固期間內，廠商應負責免費修復或更換。