## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 腹腔鏡血管鉗
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 二款各1支
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保固年限
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、規格
1 | 可重複使用施夾器手把與單發(可拆型)鉗嘴組件(L)---1 支。 規格： (1)直徑10mm、手把工作長度24cm，具沖洗孔，前端夾鉗長度8cm。 (2)10mm外管直徑，夾鉗前端鉸鏈可靈活進出且相對應尺寸的穿刺套管 (3)單發式手動裝釘，旋鈕需可360°旋轉，可單手控制 (4)可拆換鉗口設計。 (5)旋轉鈕需明顯色標，使用者可清楚辨識，搭配相對應的血管夾扣進行操作；紫色色標為L (6)上述尺寸±5%。 (7)交貨時須提供本院器械UDI編碼。
2 | 可重複使用施夾器手把與單發(可拆型)鉗嘴組件(XL)---1 支。 規格： (1)直徑10mm、手把工作長度24cm，具沖洗孔，前端夾鉗長度8cm。 (2)10mm外管直徑，夾鉗前端鉸鏈可靈活進出且相對應尺寸的穿刺套管 (3)單發式手動裝釘，旋鈕需可360°旋轉，可單手控制 (4)可拆換鉗口設計。。 (5)旋轉鈕需明顯色標，使用者可清楚辨識，搭配相對應的血管夾扣進行操作；金色色標為XL。 (6)上述尺寸±5%。 (7)交貨時須提供本院器械UDI編碼。
二、其他配合事項
1 | 請將搭配使用之醫材相關資料填如附件Excel檔《搭配本醫療設備使用之專用醫材報價單》，填寫完成之檔案請依檔名格式《【醫材-新增】FJUH 新進設備專機轉用衛材-報價檔-投標公司抬頭-統一編號》 若已有本院院內碼，亦須填寫相關資料，以供本院確認Double Check是否已達本院進用標準，謝謝。 若無須搭配衛材使用，或者可通用其他廠牌同質性產品使用，請不吝告知。 | □已檢附 □無須搭配衛材使用，□可通用其他廠牌同質性產品
2 | 報價後請《GOOGLE 搜尋 輔大醫院 廠商專區》 確認是否已建檔為本院供應商 | □配合辦理
3 | 若尚未為本院供應商，將無法與本院交易，請申請為本院供應商。 | ■已申請
4 | 若已有供應商帳號，請確認帳號是否已開通及公司資料完整及正確性。 | ■已開通帳號 ■已確認資料完整及內容無誤
5 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
6 | 以貴公司 電子憑證 + 讀卡機 輸入pin 碼 登入 個別廠商資訊專區 查詢登入廠商被各機關刊登政府採購公報之【拒絕往來廠商】之歷史紀錄 歷史紀錄 列印資料 左上方 顯示為 個別廠商資訊專區 並會有 廠商卡號 及 查詢資料 | ■已檢附
7 | 填妥資料且用印完成之「訂(購)單附件 履約規範」 | ■已檢附
8 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。