## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 加長型持針器(二款)
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 各1支
| 報價金額 | 請檢附 貴公司格式之分項金額報價單為附件 (依需求規格審查表所列內容依序分項列出品名、型號、規格、數量、單價 )
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保固年限
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、規格
1 | 加長型型持針器(左彎)---1 支。 規格： (1) 5mm，430mm。 (2) 上述尺寸±5%。 (3) 參考品項〔Karl Stroz / 26178KPL〕，型式請參閱示意圖 (4) 交貨時須提供本院器械UDI編碼。
2 | 加長型型持針器(右彎)----1 支。 規格： (1) ψ5mm。 (2) 上述尺寸±5%。 (3) 參考品項〔Karl Stroz / 26178KPR〕，型式請參閱示意圖 (4) 交貨時須提供本院器械UDI編碼。
二、其他
1 | 報價後請《GOOGLE 搜尋 輔大醫院 廠商專區》 確認是否已建檔為本院供應商 | □配合辦理
2 | 若尚未為本院供應商，將無法與本院交易，請申請為本院供應商。 | ■已申請
3 | 若已有供應商帳號，請確認帳號是否已開通及公司資料完整及正確性。 | ■已開通帳號 ■已確認資料完整及內容無誤
4 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
5 | 以電子憑證登入政府採購網「首頁 > 個別廠商資訊專區」查詢登入廠商被各機關刊登政府採購公報之【拒絕往來廠商】之歷史紀錄 | ■已檢附
6 | 填妥資料且用印完成之「訂(購)單附件 履約規範」 | ■已檢附
7 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。