114學年度鍋爐用軟水系統活性碳及砂濾濾料更換

保養規格規範

- 活性碳濾料：600L(300L×2桶)，材質須為椰殼活性碳，粒徑規格 8×30 Mesh 或 6×12 Mesh。

- 砂濾濾料：600L(300L×2桶)，粒徑0.5–1.8 mm，需具備離子交換與泥沙過濾效果。

- 濾材更換日期，廠商須於施作前最遲3日通知本院，並同步說明所需之配合事項。

- 更換作業前，應依規定執行斷電及設備拆卸，並確實遵守各項工安規範。

- 濾材進貨時，包裝須有詳細出廠明細，或另檢附原廠檢驗報告，並由本院確認規格後始得施作。

- 作業完成後，須進行設備復原及環境清潔，並負責清運過程中產生之廢棄物。

- 若設備在作業過程中因廠商操作不當而損壞、無法復原，廠商應負責修復或更換。

- 若因設備老舊自然磨損或功能衰退而無法復原，廠商須提出證明文件，經本院確認後方可處理。

- 廠商需提供保養過程紀錄，各作業項目之前、中、後相片各不少於2張。

- 本案排定於115年1月至2月間進行，進場前請通知並經總務室工務組同意。