輔大附醫 醫療儀器請購規格書
請購單位： 耳鼻喉科 
請購儀器名稱： 鼻甲剪(右彎)  數量：  3支 
詳細規格說明:
	項次
	功能、規格、數量

	1
	鼻甲剪（小），右彎，工作長度 9.5 cm -----3支

	2
	上述尺寸±5%

	3
	須提供器械UDI編碼。
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