輔大附醫 醫療儀器請購規格書

請購單位： 耳鼻喉科

請購儀器名稱： 鼻甲剪(右彎)  數量：  3支

詳細規格說明:

| 項次 | 功能、規格、數量 |
| --- | --- |
| 1 | 鼻甲剪（小），右彎，工作長度 9.5 cm -----3支 |
| 2 | 上述尺寸±5% |
| 3 | 須提供器械UDI編碼。 |