輔大附醫 醫療儀器請購規格書
請購單位： 耳鼻喉科 
[bookmark: _GoBack]請購儀器名稱： 鼻甲剪  數量：  3支 
詳細規格說明: 
	項次
	功能、規格、數量

	1
	鼻甲剪（小），左彎，工作長度 9.5 cm -----3支

	2
	上述尺寸±5%

	3
	須提供器械UDI編碼。



