1. 具有四個可獨立調節掛鉤

2. 每個掛鉤可安全支撐多達10,000cc 的液體(最多可容納40,000cc)

3. 採用Lift-Assist 獨特的彈簧設計技術使醫護人員方便操作。

4. 可垂直調整至少1.67 m 至 2.59 m(含)以上。

5. 具有刻度單位(英吋與公分)，可以調整精確的高度。

6. 底部無須額外沙袋或重物使點滴架站立