輔大附醫 醫療儀器請購規格書

請購單位： 胸腔外科

請購儀器名稱： 淋巴瘤鉗  數量： 1支

詳細規格說明:

| 項次 | 功能、規格、數量 |
| --- | --- |
| 1 | 淋巴瘤鉗。-------1支。 curved left 11mm oblong ring jaws,without ratchet,9"/23cm working length,13"/33cm |
| 2 | 上述尺寸±5%。 |
| 3 | 交貨時須提供本院器械UDI編碼。 |