## 需求規格審查表
輔仁大學附設醫院 需求規格審查表
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | GE 腹部探頭(C1-6-D)委外維修
| 數量 | 1支
| 報價金額 | 請檢附 貴公司格式之分項金額報價單(並蓋公司印信)為附件 付款方式：請註明「依醫院規定」 (本院付款條件及付款方式請參閱下方備註)
產地
| 保固年限 | 1年
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、維修內容
1 | 更換內部壓電晶體1式 | □配合辦理
2 | 透鏡更換 | □配合辦理
3 | 包含線路重整及探頭密封處 | □配合辦理
4 | 維修品取回須借用備機 | □配合辦理
5 | 影像需回復正常 | □配合辦理
6 | 維修品保固1年 | □配合辦理
二、其他配合事項
1 | 報價後請《GOOGLE 搜尋 輔大醫院 廠商專區》 確認是否已建檔為本院供應商 | □配合辦理
2 | 若尚未為本院供應商，將無法與本院交易，請申請為本院供應商。 | ■已申請
3 | 若已有供應商帳號，請確認帳號是否已開通及公司資料完整及正確性。 | ■已開通帳號 ■已確認資料完整及內容無誤
4 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
5 | 以電子憑證登入政府採購網「首頁 > 個別廠商資訊專區」查詢登入廠商被各機關刊登政府採購公報之【拒絕往來廠商】之歷史紀錄 | ■已檢附
6 | 填妥資料且用印完成之「訂(購)單附件 履約規範」 | ■已檢附
7 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
8 | 交貨驗收後，請至輔大醫院廠商專區填寫發票號碼及相關付款資訊 | □配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.〔付款方式〕由本院轉入廠商之銀行帳戶 〔付款日期〕依本院規範進行驗收後且收受廠商各項憑證交付完備之日起算，於院方完成帳務作業後次月之25日付款