| **項次** | **品名** | **規格** | **參考品項** | **數量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **廠牌** | **型號** |
| 1 | 淋巴瘤鉗(Node Grasper) | 11毫米左彎橢圓形齒顎，帶扣齒，總長33公分尺寸±5%交貨時須提供本院器械UDI編碼型式請參閱下方圖示 | SCANLAN | 9009-223 | 1 |



