| **項次** | **品名** | **規格** | **參考品項** | | **數量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **廠牌** | **型號** |
| 1 | 旋轉式動脈瘤夾鉗 | XS APPL.FCPS.STD.TI.90/230mm尺寸±5%  交貨時須提供本院器械UDI編碼  型式請參閱下方圖示 | Aesculap AG | FT495T | 1 |

